# RESOLUCIÓN EXENTA N°87/2019

# MAT: Resuelve consulta de pertinencia de ingreso al SEIA proyecto denominado “PLANTA FOTOVOLTAICA MILAN”, solicitado por el Sr. Darío Di	 Leonardo, en representación de MILAN Solar SpA.

# Talca, 03 de julio de 2019.

### VISTOS:

- Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994 modificada por la Ley 20.417; el D.S. Nº 40 de 30 de octubre de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 12 de agosto de 2013 y sus modificaciones; en el D.F.L. Nº 1/19.653, de 2000, del MINSEGPRES, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; en la Resolución afecta N° 62 de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, de fecha 02 de febrero de 2015, que nombra a don René Alejandro Christen Fernández como Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región del Maule; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

- El Oficio Ordinario N° 131456, de fecha 12 de septiembre de 2013, del Director Ejecutivo del SEA, que imparte instrucciones sobre las consultas de pertinencia de ingreso de proyectos o actividades al SEIA.

- La presentación de fecha 18 de junio de 2019, presentada por el Sr. Darío Di	Leonardo, en representación de MILAN Solar SpA., mediante la cual solicitó pronunciamiento sobre la pertinencia de ingreso al SEIA del proyecto denominado “PLANTA FOTOVOLTAICA MILAN”.

# CONSIDERANDO:

- Que, mediante carta citada en el punto 3 de los vistos, se solicitó pronunciamiento sobre la pertinencia de ingreso a SEIA del proyecto denominado “PLANTA FOTOVOLTAICA MILAN”.

- Que, según lo informado por el proponente, el proyecto presentado “…corresponde a un proyecto de pequeños medios de generación distribuida (PMGD), que producirá energía eléctrica a través de energías renovables no convencionales (ERNC), por medio de la construcción de una central de paneles fotovoltaicos para la captación de la energía solar, que inyectará hasta 2,9 MW al Sistema Interconectado Central (SIC) en media tensión (13,2 kV)”.

- Que, de acuerdo a lo informado en la consulta de pertinencia, el proyecto se emplazará en la comuna de Teno, Provincia de Curicó, Región del Maule, Sector San Rafael de Teno, aproximadamente a 900 metros al poniente desde la Salida a Teno de la ruta 5 Sur. El polígono de emplazamiento del proyecto abarca una superficie de 5,8 ha. aproximadamente y las coordenadas de sus vértices son las que se indican en la siguiente Tabla:

Coordenadas UTM Datum WGS84 huso 19s.

| Punto | Coordenada Este [m] | Coordenada Norte [m] |
| --- | --- | --- |
| A | 305703.3443 | 6142030.6232 |
| B | 305890.0241 | 6142298.3134 |
| C | 305961.9237 | 6142277.9321 |
| D | 305980.0775 | 6142194.4138 |
| E | 306032.2064 | 6142116.2242 |
| F | 305931.0794 | 6141975.5729 |

- Que, según lo informado por el proponente, el Proyecto se compone de dos elementos principales, estos son:  Generador y Sistema de conversión/ transformación.

El primero contempla la instalación de 8.680 módulos fotovoltaicos (paneles fotovoltaicos) de 345 Wp de potencia nominal, alcanzando una capacidad de 2,99 MWp de potencia máxima instalada (potencia peak), inyectando entonces no más de 2,99 MW al SIC. Los paneles fotovoltaicos irán dispuestos sobre estructuras con seguimiento solar con eje norte-sur, utilizando una superficie aproximada de 5,8 ha (área delimitada por cerco perimetral) dentro de un predio de alrededor 11,6 ha totales.

Dado que los paneles fotovoltaicos producirán energía en corriente continua, el segundo elemento corresponde a los inversores que la transformarán en corriente alterna, y a los transformadores que aumentarán su tensión a media tensión (13,2 kV). La energía producida, convertida y transformada, será conducida desde un centro de distribución por una línea de media tensión (línea de evacuación), e inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC) en un único punto de conexión a la red de la Distribuidora, en proximidad al poste existente Nº 287009 del alimentador Vista Hermosa 13,2 KV, él que a su vez está conectado a la subestación eléctrica S/E Teno. La planta además, contará con un cerco perimetral, portón de acceso y equipos de video-vigilancia y control SCADA. La operación y vigilancia de la planta se realizará de manera remota y en tiempo real, no contemplándose la presencia de trabajadores en las instalaciones, salvo para las labores de mantención. La construcción se realizará en un plazo máximo estimado de seis meses, y la operación de la planta está programada, inicialmente, para 30 años.

- Que, por otro lado, la consulta de pertinencia señala que, el proyecto se compone tanto de obras temporales, como de obras permanentes. Las obras temporales corresponden a las instalaciones de faena para la fase de construcción, mientras que las obras permanentes son aquellas que constituyen la planta fotovoltaica, el sistema de distribución de energía y sus obras asociadas, ellas son:

(i). Módulos	fotovoltaicos

Los módulos o paneles considerados para el presente Proyecto están compuestos por 72 celdas fotovoltaicas, conectadas en serie con el fin de proporcionar los niveles eléctricos apropiados para los sistemas de conversión. Con el fin de maximizar la producción de energía, el Proyecto contempla una planta fotovoltaica compuesta por aproximadamente 8.680 módulos fotovoltaicos, del tipo silicio policristalino, de 345 Wp cada uno.

Cajas de conexión: La conexión de los módulos fotovoltaicos se realiza en la parte posterior de los mismos, en una caja de conexión (Stringboxes), cuya finalidad es la protección de los módulos frente a corrientes de falla, permitiendo la circulación de la corriente en un solo sentido.

(ii). Estructuras de soporte

Los módulos fotovoltaicos estarán dispuestos sobre estructuras con seguimiento solar con eje norte-sur, agrupadas en un total de 310 strings (cantidad de paneles fotovoltaicos conectados en paralelo) de 28 módulos (que en conjunto presentan la potencia nominal indicada 310*28=8.680 paneles) cada una y dispuestas en filas paralelas, adyacentes entre sí, en dirección este-oeste, utilizando una superficie aproximada de 5,8 ha (área delimitada por cerco perimetral) dentro de una predio de alrededor de 11,6 ha totales.

(iii). Estaciones de inversores y centros de transformación (estaciones conversores)

Estaciones de inversores: Los inversores son equipos diseñados para trasformar la corriente continua procedente de los paneles en corriente alterna para luego ser inyectada a la red del Sistema Interconectado Central. Se instalarán 3 inversores de 1000 kW de potencia nominal, o similar, emplazados al interior de contenedores metálicos, los que se conectarán entre sí a través de cabinas para celdas de media tensión (cabinas de media), cuya temperatura será estabilizada por un sistema de ventilación.

Centros de transformación: Corresponden a un transformador de media tensión que eleva la tensión de salida del inversor de 0,315 kV en promedio, a la tensión de la red en el punto de conexión (13,2 kV). Los transformadores se situarán al interior de un contenedor metálico. Se contempla la instalación de 3 transformadores, todos de tres fases, de grupo Dyn11 con una potencia de dimensionado de 1.000 kVA.

(iv). Cabina para interruptores de media tensión (cajas de conexión)

Los interruptores de media tensión se utilizan para a desconexión de los equipos, tanto para labores de mantenimiento, como para protección de la planta en caso de fallas durante su funcionamiento normal.

(vi). Estación de distribución

Para la conexión de las estaciones de inversores a la red de media tensión se instala en cada estación de inversores, un switchgear de distribución, que es la combinación de interruptores eléctricos, fusibles, interruptores y transformadores de medición utilizados para controlar, proteger y aislar a los equipos eléctricos y para medir el voltaje y la corriente de flujos de energía.

(vii). Distribución interna de baja tensión (BT)

Para el funcionamiento interno de la planta fotovoltaica en su conjunto, se considera el suministro de energía eléctrica mediante un transformador MT/BT (Media Tensión/Baja Tensión), para los equipos de control electrónico, la comunicación de los inversores, el seguimiento y sistema de alarma, los sistemas de refrigeración, iluminación y líneas eléctricas de las instalaciones.

(viii). Sistema de puesta a tierra

La planta fotovoltaica estará equipada con un sistema de puesta a tierra, que corresponde a un circuito que conectará las partes metálicas con el suelo, definiendo así el potencial eléctrico de éstas con relación a la superficie de la tierra.

(ix). Cabina SCADA, aparato de seguridad y estación meteorológica

El sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) se compone de los equipos que mantienen el control y llevan el registro de las operaciones de la planta para monitorear la producción de la planta fotovoltaica y su funcionamiento seguro. Dentro del local SCADA habrá una sala de sistema TVCC y seguridad para el monitoreo de las cámaras instaladas en la planta.

(x). Línea de evacuación para la conexión a la red eléctrica de distribución

La evacuación de la energía eléctrica producida en la planta fotovoltaica se realizará mediante una línea eléctrica aérea de evacuación de 13,2 k (línea de media tensión – LMT), que partirá desde el punto de evacuación de la planta (cabina de distribución en el interior del perímetro de la planta fotovoltaica) hasta el punto de conexión a la red de distribución.

El punto de conexión con el SIC en consideración (es el poste Nº 287009, coordenadas UTM estimadas E: 304549,09 N: 6139203,67 - Datum WGS84, Huso 19S), que es parte del alimentador existente Vista Hermosa 13,2 kV (propiedad de la compañía CGE), el que se encuentra conectado a la S/E Teno. Esta línea eléctrica de evacuación tendrá una longitud de alrededor 6,2 Km (ver línea en Anexo C de la presentación).

(xi). Sistema de cableado Los cables de conducción de energía y de registro de datos, se dispondrán en zanjas ubicadas a un costado de los caminos internos, con una profundidad de al menos 0,7 m. Los cables asociados al sistema de vigilancia se instalarán adjuntos al cerco dispuesto a lo largo de la planta.

(xii). Caminos internos

Se contempla la habilitación de caminos internos, destinados a las actividades de mantención de la planta, los que deberán garantizar la accesibilidad a todos los puntos de la planta. Estos caminos alcanzarán 7308,52 m2 , contarán con una carpeta estabilizada con bischofita, y tendrán una ligera pendiente hacia el exterior de la planta y contarán con un prensado final mecánico.

(xiii). Camino de acceso

El acceso al predio se ubica al Norte desde la ruta J-310 a unos 900m al poniente desde la salida de la ruta 5. Para acceder al proyecto se utilizará un camino privado existente desde la calle publica por aproximadamente 180 m.

(xiv). Cerco perimetral y portón de acceso

El recinto donde se ubicará el proyecto será cercado en todo su perímetro mediante una malla metálica de acero galvanizado, con una altura aproximada de 2,5 metros (Figura 8). El acceso a la instalación fotovoltaica será por una puerta de acero galvanizado, con puertas dobles de 2,5 metros de altura.

- Que, la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece en su artículo 8º que los proyectos o actividades indicadas en el artículo 10 de este cuerpo normativo, sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, cuestión pormenorizada en el artículo 3º del D.S. 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Que, el Artículo N°3 del D.S. N°40/2012, Reglamento del SEIA, establece las actividades o proyectos que deben evaluarse ambientalmente en cualquiera de sus fases. Entre estas actividades se encuentran:

Literal b) “…Líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones”.

b.1. Se entenderá por líneas de trasmisión eléctrica de alto voltaje aquellas líneas que conducen energía eléctrica con una tensión mayor a veintitrés kilovoltios (23 KV).

Literal c) “Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW”.

- Que, del análisis efectuado para determinar si el proyecto o actividad consultada se enmarca en las situaciones descritas en el literal b), específicamente en el literal b.1 del artículo N°3 del D.S. N°40/2012, Reglamento del SEIA, se puede señalar que, el proyecto no debe a ingresar  al SEIA de manera obligatoria, considerando que no contempla la construcción de líneas de transmisión eléctricas de alta tensión, ya que el proyecto considera una conexión a una línea de Media Tensión con una tensión máxima de 13,2  kV, por lo tanto, no le resulta aplicable esta tipología.

- Que, del análisis efectuado para determinar si el proyecto o actividad consultada se enmarca en las situaciones descritas en el literal c), del artículo N°3 del D.S. N°40/2012, Reglamento del SEIA, se puede señalar que el proyecto no debe ingresar al SEIA de manera obligatoria considerando que el proyecto contempla una a potencia máxima instalada de 2,99 MW de potencia máxima instalada, no superando el umbral establecido en la normativa aplicable.

- Que, en virtud de lo precedentemente expuesto,

# RESUELVO:

PRIMERO: Que el proyecto denominado “PLANTA FOTOVOLTAICA MILAN”, presentado por medio de una consulta de pertinencia de ingreso de fecha 18 de junio de 2019, por el Sr. Darío Di Leonardo, en representación de MILAN Solar SpA., ante el Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule, no requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de forma obligatoria, según lo dispuesto en los considerandos de la presente Resolución Exenta.

SEGUNDO: La validez del presente pronunciamiento queda supeditada a la mantención de las condiciones de la consulta, debiendo cualquier alteración ser consultada a este Servicio.

TERCERO: Sin perjuicio, de lo indicado en los resuelvos anteriores, el proyecto deberá cumplir con la normativa ambiental aplicable y deberá realizar las gestiones de autorizaciones sectoriales y de los procedimientos administrativos ante los órganos de administración del Estado con competencia en la materia, en lo pertinente, previo a la ejecución de la actividad y desarrollo de las obras civiles, que se relacionan con el proyecto.

CUARTO: Conforme al artículo 52 de la Ley N° 19.300, el incumplimiento de la normativa ambiental constituye una presunción de responsabilidad del autor del daño ambiental.

QUINTO: Se hace presente que procede en contra de la presente resolución los recursos administrativos establecidos en la Ley N° 19.880, esto es, los recursos de reposición y jerárquico, ambos regulados en el artículo 59 de la misma Ley, sin perjuicio de las demás formas de revisión de los actos administrativos que procedan. El plazo para interponer dicho recurso es de 5 días contados de la notificación del presente acto, sin perjuicio de la interposición de otros recursos que se estimen procedentes. Se hace presente que conforme al artículo 22 de la Ley N° 19.880, “los interesados podrán actuar por medio de apoderados, entendiéndose que éstos tienen todas las facultades necesarias para la consecución del acto administrativo, salvo manifestación expresa en contrario.  El poder deberá constar en escritura pública o documento privado suscrito ante notario”. En caso de que el recurso sea interpuesto por el representante legal del titular del proyecto, se deberá acompañar fotocopia legalizada de la escritura pública donde conste tal calidad y el certificado de vigencia de los poderes, el que no podrá tener una antigüedad superior a seis meses a la fecha de su presentación.

SEXTO: Que, este pronunciamiento ha sido elaborado sobre la base de los antecedentes proporcionados por el Sr. Darío Di	Leonardo, en representación de MILAN Solar SpA., cuya veracidad es de su exclusiva responsabilidad y en ningún caso lo exime del cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al Proyecto, ni de la solicitud y obtención de las autorizaciones sectoriales necesarias para su ejecución. Cabe señalar, además, que el presente pronunciamiento no obsta al ejercicio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente de su facultad de requerir el ingreso del Proyecto al SEIA, en su caso, conforme a lo establecido en su Ley Orgánica, si así correspondiera.

SEPTIMO: Publíquese el presente acto en el expediente electrónico de la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA.

###### ANÓTESE, NOTIFÍQUESE POR CARTA CERTIFICADA Y ARCHÍVESE.

# RENE ALEJANDRO CHRISTEN FERNANDEZ

# Director Regional Servicio Evaluación Ambiental

# Región del Maule.

# JPJ/ONM /onm

Distribución

- Sr. Darío Di	Leonardo, representante de MILAN Solar SpA. Burgos 103, Of. 111, Las Condes, Santiago.

C.C.:

- Superintendencia de Medio Ambiente.

- Ilustre Municipalidad de Teno

- Archivo SEA, Región del Maule.